

**Набор ректальный однократного применения для колоногидротерапии по ТУ 9393-017-272800060-2012**

# Регистрационное удостоверение № 2012/13591

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор ректальный однократного применения | Набор ректальный однократного применения для колоногидротерапии (очистки кишечника). В набор входят: * Ректальный наконечник с обтуратором (проводником);
* Шланг подводящий – полимерная трубка для подачи воды или лекарственного раствора,
* Шланг отводящий - полимерная гофрированная трубка для эвакуации экскрементов.

Набор может использоваться для проведения процедуры кишечного промывания. Набор работает на аппаратах типа TRANSCOM или его аналогах. Комплектация: **Ректальный наконечник:** материал полупрозрачный полипропиленДлина - 135 ммДиаметр дистального конца - 15 ммДиаметр наконечника - 23 мм (взрослый) или 18 мм (детский)**Обтуратор (проводник)** Материал полиэтилен**Шланг подводящий (для воды или лекарственного раствора):**материал поливинилхлоридДлина - 1,3 мВнутренний диаметр - 6 мм**Шланг отводящий (для экскрементов)**Материал полупрозрачный полиэтиленДлина - 1,2 мВнутренний диаметр - 22 мм.Индивидуальная потребительская упаковка – пластиковый пакет. Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, номер НТД, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Наконечник и обтуратор имеют дополнительную индивидуальную блистерную упаковку, стерильны, апирогенны и нетоксичны. Подводящий и отводящий шланги нетоксичны. Срок годности 5 лет. |