

# Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного применения

# по ТУ 9398-023-27380060-2016 (кружка Эсмарха)

# РУ № РЗН 2018/6987

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Кружка Эсмарха без крышки**  (устройство для ирригоскопии исполнение III) | Кружка Эсмарха используется для кишечных промываний и лекарственных орошений прямой кишки. Производство ООО «МИМ» Россия  Кружка Эсмарха состоит из:   * Ёмкость из медицинского ПВХ (поливинил-хлорида), прозрачная, вместимостью 2000 мл., градуировка нанесена через каждые 500 мл.   Ёмкость кружки Эсмарха имеет заливное отверстие с клапаном, препятствующим обратному выливанию жидкости. Для подвешивания кружки на медицинской стойке ёмкость снабжена укрепленными кольцами.   * Подводящая трубка кружки Эсмарха изготовлена из медицинского ПВХ, длина трубки с наконечником – 1540 мм, внешний диаметр 8 мм. * Наконечником кружки Эсмарха является дистальный конец подводящей трубки, имеющий закруглённый атравматичный конец, что обеспечивает безболезненное и легкое введение на необходимую глубину. Дистальный конец имеет дополнительное боковое отверстие, обеспечивающее беспрепятственное введение лекарственного раствора. Объём и скорость введения лекарственного раствора регулируются специальным зажимом, расположенным па подводящей трубке.   Стерилизация окисью этилена. Срок годности 5 лет |
| 2 | **Кружка Эсмарха с крышкой**  (устройство для ирригоскопии исполнение III) | Кружка Эсмарха используется для кишечных промываний и лекарственных орошений прямой кишки. Производство ООО «МИМ» Россия  Кружка Эсмарха состоит из:   * Ёмкость из медицинского ПВХ (поливинил-хлорида), прозрачная, вместимостью 2000 мл., градуировка нанесена через каждые 500 мл.   Горловое (наливное) отверстие ёмкости круглой формы, снабжено плотно закрывающиеся пластиковой крышкой с замком. Для подвешивания кружки на стойке, крышка изделия снабжена подвесной петлей.   * Подводящая трубка кружки Эсмарха изготовлена из медицинского ПВХ, длина трубки с наконечником – 1540 мм, внешний диаметр 8 мм. * Наконечником кружки Эсмарха является дистальный конец подводящей трубки, имеющий закруглённый атравматичный конец, что обеспечивает безболезненное и легкое введение на необходимую глубину. Дистальный конец имеет дополнительное боковое отверстие, обеспечивающее беспрепятственное введение лекарственного раствора. Объём и скорость введения лекарственного раствора регулируются специальным зажимом, расположенным па подводящей трубке.   Стерилизация окисью этилена. Срок годности 5 лет |