

**Зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое однократного применения стерильное по ТУ 9393-005-27380060-2006**

Регистрационное удостоверение № 2008/03043

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое с рычажным фиксатором (матовое) №2(М) | Зеркало предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и других манипуляциях.Зеркало гинекологическое состоит из двух деталей: корпус, снабженный створкой – рабочим элементом и рукояткой, а так же рычаг, снабженный створкой – рабочим элементом и "курком" раскрытия. Корпус и рычаг зеркала соединены между собой при помощи специального шарнира, обеспечивающего комфортное раскрытие створок. Рычаг зеркала имеет механизм фиксации створок в одном из четырех положений. Механизм фиксации раскрытия представлен фиксатором, что позволяет зафиксировать створки в четырех положениях и работать одной рукой. Детали зеркала изготовлены из полимера – полипропилена. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Зеркало стерильно, нетоксично. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет.Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе.  |
| 2 | Зеркало гинекологическое прозрачное полистирольное, №1 (S) или №2 (M) или №3 (L) | Зеркало предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при исследованиях и других манипуляциях.Зеркало гинекологическое состоит из трех частей:- корпус, снабженный створкой – рабочим элементом и рукояткой;- рычаг, снабженный створкой – рабочим элементом;- механизм фиксации раскрытия.Механизм фиксации раскрытия представлен поворотным фиксатором, что позволяет зафиксировать створки в необходимом положении. Корпус и рычаг изготовлены из прозрачного полистирола, механизм фиксации окрашен в яркий цвет. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Зеркало стерильно, нетоксично. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет.Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе.  |