

Удлинитель медицинский однократного применения ТУ 9398-021-27380060-2016

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5643

(описание для тендеров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия  (товара) | Характеристики |
| 1 | Удлинитель медицинский однократного применения, исполнение-1 | Удлинитель медицинский не имеет наконечников (коннекторов) на концах трубки, используется для удлинения подающих и отсасывающих линий в тех случаях, когда их стандартной длины недостаточно для подключения медицинского оборудования к источнику разряжения в медицинских учреждениях. Трубка удлинителя изготовлена из медицинского ПВХ, внутренний диаметр мм.-3,5; 6,0; 7,0; 8,0, длина мм-1500; 2500; 3500; 4500; 10000; 20000. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |
| 2 | **Удлинитель медицинский однократного применения,**  **исполнение-2**  **(диам. вн. 1,5 мм)** | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером. Трубка удлинителя прозрачна, изготовлена из медицинского ПВХ устойчивого к перегибам. внутренний диаметр -1,5 мм, длина -1500; 2500; 3500 мм. Устойчива к давлению до 4 bar. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-Лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |
| 3 | Удлинитель медицинский однократного применения светозащищённый,  исполнение-2  (диам. вн. 1,5 мм) | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) светозащищённый предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером при вливании светочувствительных лекарств (препаратов).Трубка удлинителя окрашена в оранжевый цвет, изготовлена из медицинского ПВХ устойчивого к перегибам. внутренний диаметр -1,5 мм, длина -1500; 2500; 3500 мм. Устойчива к давлению до 4 bar. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |
| 4 | Удлинитель медицинский однократного применения  исполнение-2  (диам. вн. 3,0 мм) | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером. Трубка удлинителя прозрачна, изготовлена из медицинского ПВХ устойчивого к перегибам. внутренний диаметр -3,0 мм, длина -1500; 2500; 3500 мм. Устойчива к давлению до 4 bar. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |
| 5 | Удлинитель медицинский однократного применения светозащищённый,,  исполнение-2  (диам. вн. 3,0 мм) | Удлинитель медицинский (инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером, в том числе при вливании светочувствительных лекарств (препаратов).Трубка удлинителя окрашена в оранжевый цвет, изготовлена из медицинского ПВХ устойчивого к перегибам. внутренний диаметр -3,0 мм, длина -1500; 2500; 3500 мм. Устойчива к давлению до 4 bar. На концах удлинителя установлены наконечники (коннекторы) «Луер-Лок»: с одной стороны коннектор «Луер-Лок» male, с другой стороны коннектор «Луер-Лок» female. Оба коннектора имеют защитные колпачки. Удлинитель совместим со всеми шприцами и медицинскими системами имеющими соединение «Луер-Лок». Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |
| 6 | Удлинитель медицинский однократного применения,  исполнение-3 | Удлинитель медицинский с наконечниками (коннекторами) female на концах трубки, используется для удлинения подающих и отсасывающих линий в тех случаях, когда их стандартной длины недостаточно для подключения медицинского оборудования к источнику разряжения в медицинских учреждениях. Трубка удлинителя изготовлена из медицинского ПВХ, внутренний диаметр мм.-3,5; 6,0; 7,0; 8,0, длина мм-1500; 2500; 3500; 4500; 10000; 20000. Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет. |