

# Шприц однократного применения по ТНВЛ.942311.025 ТУ

# РУ № РЗН 2017/6650

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шприц однократного применения, трехдетальный, 50 мл, с катетерным наконечником.Производство: Россия, Тюмень, ООО «МИМ» | Шприц предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей.Шприц состоит из – цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала до 50 мл (номинальная вместимость) с продолжением шкалы до 60 мл. Закрытая часть цилиндра снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, с открытой части, цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Поршень имеет два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприца изготовлены из следующих материалов: цилиндр и шток – из полипропилена, поршень из медицинского компаунда. На цилиндре имеется маркировка – изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка – блистер. Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Срок годности 5 лет.Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе.  |