

**Набор ректальный однократного применения для колоногидротерапии по ТУ 9393-017-272800060-2012**

# Регистрационное удостоверение № 2012/13591

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор ректальный однократного применения | Набор ректальный однократного применения для колоногидротерапии (очистки кишечника).  В набор входят:   * Ректальный наконечник с обтуратором (проводником); * Шланг подводящий – полимерная трубка для подачи воды или лекарственного раствора, * Шланг отводящий - полимерная гофрированная трубка для эвакуации экскрементов.   Набор может использоваться для проведения процедуры кишечного промывания. Набор работает на аппаратах типа TRANSCOM или его аналогах.    Комплектация:  **Ректальный наконечник:**  материал полупрозрачный полипропилен  Длина - 135 мм  Диаметр дистального конца - 15 мм  Диаметр наконечника - 23 мм (взрослый) или 18 мм (детский)  **Обтуратор (проводник)**  Материал полиэтилен  **Шланг подводящий (для воды или лекарственного раствора):**  материал поливинилхлорид  Длина - 1,3 м  Внутренний диаметр - 6 мм  **Шланг отводящий (для экскрементов)**  Материал полупрозрачный полиэтилен  Длина - 1,2 м  Внутренний диаметр - 22 мм.  Индивидуальная потребительская упаковка – пластиковый пакет. Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, номер НТД, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Наконечник и обтуратор имеют дополнительную индивидуальную блистерную упаковку, стерильны, апирогенны и нетоксичны. Подводящий и отводящий шланги нетоксичны.  Срок годности 5 лет. |