

# Оливы для промывания носа и продувания слуховых труб полимерные, однократного применения стерильные по ТУ 9398-015-27380060-2011

# РУ № ФСР 2011/12503

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оливы для промывания носа и продувания слуховых труб полимерные однократного применения, исполнение №1 | Оливы однократного применения предназначены для профилактики и лечения ринита, гайморита, аденоидита путем промывания полостей носа лекарственными растворами. Так же оливы используются для продувания слуховых (евстахиевых) труб у пациента. Олива изготовлена из полимерного материала и представляет собой наконечник, имеющий с одной стороны утолщение (для плотного прилегания к ноздре пациента), с другой стороны штуцер (для подающего шланга), а так же каналом внутри по которому в полость носа из кружки «Эсмарха» или других устройств подается лекарственный раствор или другие препараты.  Длина оливы не более 100 мм. Диаметр 14мм. На присоединительном штуцере, имеются 3 уплотнительных кольца исключающие соскальзывание шланга при подаче омывающей жидкости.  Индивидуальная потребительская упаковка – формованный блистер обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия без образования «бахромы», отражает полную информацию о продукте: № партии, дату окончания срока годности, данные о производителе.  Оливы стерильны, апирогенны, нетоксичны.  Стерилизация газовая – оксидом этилена  Срок годности 3 года |
| 2 | Оливы для промывания носа и продувания слуховых труб полимерные однократного применения, исполнение №2 | Оливы однократного применения предназначены для профилактики и лечения ринита, гайморита, аденоидита путем промывания полостей носа лекарственными растворами. Так же оливы используются для продувания слуховых (евстахиевых) труб у пациента. Олива изготовлена из полимерного материала и представляет собой наконечник, имеющий с одной стороны утолщение (для плотного прилегания к ноздре пациента), с другой стороны штуцер (для подающего шланга), а так же каналом внутри по которому в полость носа из кружки «Эсмарха» или других устройств подается лекарственный раствор или другие препараты.  Длина оливы не более 100 мм. Диаметр 16мм. На присоединительном штуцере, имеются 3 уплотнительных кольца исключающие соскальзывание шланга при подаче омывающей жидкости.  Индивидуальная потребительская упаковка – формованный блистер обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия без образования «бахромы», отражает полную информацию о продукте: № партии, дату окончания срока годности, данные о производителе.  Оливы стерильны, апирогенны, нетоксичны.  Стерилизация газовая – оксидом этилена  Срок годности 3 года |