

# Набор инструментов и принадлежностей для гинекологических обследований однократного применения, стерильный по ТУ 9398-007-27380060-2009

# Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04814

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наборы гинекологические с зеркалом с рычажным фиксатором | Набор предназначен для комплексного обследования в гинекологии, для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, взятия проб на анализ.  Применяемые материалы для производства комплекта не токсичны, экологически чистые, изготовлены из первичного сырья. - Зеркало одноразовое по Куско № 2 (М) состоит из двух деталей: корпус, снабженный створкой – рабочим элементом и рукояткой, а так же рычаг, снабженный створкой – рабочим элементом и "курком" раскрытия. Корпус и рычаг зеркала соединены между собой при помощи специального шарнира, обеспечивающего комфортное раскрытие створок. Рычаг зеркала имеет механизм фиксации створок в одном из четырех положений. Механизм фиксации раскрытия представлен фиксатором, что позволяет зафиксировать створки в четырех положениях и работать одной рукой . Детали зеркала изготовлены из полимера – полипропилена – 1шт, - Пеленка 60х40 см, однократного применения стерильного, из нетканого материала, типа "Спанбонд" – 1шт, - Перчатки неопудренные гипоаллергенные смотровые из латекса стерильные, размер М – 1пара, При необходимости в набор можно добавить один из следующих инструментов: / Ложка Фолькмана однократного применения стерильная пластиковая – 1шт.  / Шпатель гинекологический Эйра однократного применения стерильный пластиковый – 1шт. / Цитощетка однократного применения стерильная – 1шт.  / Шпатель комбинированный изготовлен из термоформованного полиэтилена, длина 21 см, предназначен для забора исследуемого материала с трёх разных точек U V C, последовательно – 1шт. Все комплектующие входящие с состав наборов изготовлены из нетоксичных полимерных материалов. Индивидуальная потребительская упаковка – формованный блистер. Наборы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена  Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Срок годности 5 лет |
| 2 | Наборы гинекологические с зеркалом с поворотным фиксатором | Набор предназначен для комплексного обследования в гинекологии, для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, взятия проб на анализ.  Применяемые материалы для производства комплекта не токсичны, экологически чистые, изготовлены из первичного сырья. - Зеркало одноразовое по Куско № 1(S)/2(М)/3(L) Зеркало гинекологическое состоит из трех частей: - корпус, снабженный створкой – рабочим элементом и рукояткой; - рычаг, снабженный створкой – рабочим элементом; -механизм фиксации раскрытия. Механизм фиксации раскрытия представлен винтом (центральный или боковой) или поворотным фиксатором, что позволяет зафиксировать створки в любом необходимом положение. Корпус и рычаг изготовлены из прозрачного полистирола, механизм фиксации окрашен в яркий цвет –1шт, - Пеленка 60х40 см, однократного применения стерильного, из нетканого материала, типа "Спанбонд" - 1шт, - Перчатки неопудренные гипоаллергенные смотровые из латекса стерильные, размер М – 1пара, При необходимости в набор можно добавить один из следующих инструментов: / Ложка Фолькмана однократного применения стерильная пластиковая – 1шт. / Шпатель гинекологический Эйра однократного применения стерильный пластиковый – 1шт. / Цитощетка однократного применения стерильная – 1шт. / Шпатель комбинированный изготовлен из термоформованного полиэтилена, длина 21 см., предназначен для забора исследуемого материала с трёх разных точек U V C, последовательно – 1шт Все комплектующие входящие с состав наборов изготовлены из нетоксичных полимерных материалов. Индивидуальная потребительская упаковка – формованный блистер.  Наборы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена  Упаковка отражает полную информацию о продукте: № партии, информацию о регистрации и сертификации, дату окончания срока годности, данные о производителе. Срок годности 5 лет. |