

**Набор для дренирования плевральной полости**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7846

 (описание для тендеров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование изделия(товара) | Характеристики |
| 1 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение I | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца. СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ I:* игла пункционная с остроконечным срезом, выполнена из медицинской стали и полипропилена, снабжена разъемом "Луер-лок", размер иглы 1,8 х 80 мм. (G15х3⅛");
* пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования;
* шприц трехкомпонентный вместимостью 50 мл с наконечником "Луер-лок";
* **трехходовой кран** для ручного управления направлением тока отделяемого;

Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором, помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУСтерилизация: оксидом этиленаСрок годности: 5 лет. |
| 2 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение II | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ II:* игла пункционная с остроконечным срезом, выполнена из медицинской стали и полипропилена, снабжена разъемом "Луер-лок", размер иглы 1,8 х 80 мм. (G15х3⅛");
* пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования;
* шприц трехкомпонентный вместимостью 50 мл с наконечником "Луер-лок";
* **двойной обратный клапан** для автоматического управления направлением тока отделяемого;

Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУСтерилизация: оксидом этиленаСрок годности: 5 лет. |
| 3 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение I (четыре иглы в комплекте) | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца. СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ I:* иглы пункционные с остроконечным срезом, выполнены из медицинской стали и полипропилена, снабжены разъемом "Луер-лок", размер игл (**набор комплектуется любым количеством игл по требованию заказчика из указанных типоразмеров**):
* 1,1х80 мм (G19х3⅛"),
* 1,6х80 мм (G16х3⅛"),
* 1,8х80 мм. (G15х3⅛"),
* 2,1х80 мм (G14х3⅛");
* пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования;
* шприц трехкомпонентный вместимостью 50/60 мл с наконечником "Луер-лок";
* **трехходовой кран** для ручного управления направлением тока отделяемого;

Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУСтерилизация: оксидом этиленаСрок годности: 5 лет. |
| 4 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение II (четыре иглы в комплекте) | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ II:* иглы пункционные с остроконечным срезом, выполнены из медицинской стали и полипропилена, снабжены разъемом "Луер-лок", размер игл (**набор комплектуется любым количеством игл по требованию заказчика из указанных типоразмеров**):
* 1,1х80 мм (G19х3⅛"),
* 1,6х80 мм (G16х3⅛"),
* 1,8х80 мм. (G15х3⅛"),
* 2,1х80 мм (G14х3⅛");
* пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования;
* шприц трехкомпонентный вместимостью 50/60 мл с наконечником "Луер-лок";
* **двойной обратный клапан** для автоматического управления направлением тока отделяемого;

Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУСтерилизация: оксидом этиленаСрок годности: 5 лет. |