

**Набор для дренирования плевральной полости**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7846

(описание для тендеров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия  (товара) | Характеристики |
| 1 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение I | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.  СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ I:   * игла пункционная с остроконечным срезом, выполнена из медицинской стали и полипропилена, снабжена разъемом "Луер-лок", размер иглы 1,8 х 80 мм. (G15х3⅛"); * пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования; * шприц трехкомпонентный вместимостью 50 мл с наконечником "Луер-лок"; * **трехходовой кран** для ручного управления направлением тока отделяемого;   Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором, помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУ  Стерилизация: оксидом этилена  Срок годности: 5 лет. |
| 2 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение II | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.  СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ II:   * игла пункционная с остроконечным срезом, выполнена из медицинской стали и полипропилена, снабжена разъемом "Луер-лок", размер иглы 1,8 х 80 мм. (G15х3⅛"); * пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования; * шприц трехкомпонентный вместимостью 50 мл с наконечником "Луер-лок"; * **двойной обратный клапан** для автоматического управления направлением тока отделяемого;   Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУ  Стерилизация: оксидом этилена  Срок годности: 5 лет. |
| 3 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение I (четыре иглы в комплекте) | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.  СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ I:   * иглы пункционные с остроконечным срезом, выполнены из медицинской стали и полипропилена, снабжены разъемом "Луер-лок", размер игл (**набор комплектуется любым количеством игл по требованию заказчика из указанных типоразмеров**): * 1,1х80 мм (G19х3⅛"), * 1,6х80 мм (G16х3⅛"), * 1,8х80 мм. (G15х3⅛"), * 2,1х80 мм (G14х3⅛"); * пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования; * шприц трехкомпонентный вместимостью 50/60 мл с наконечником "Луер-лок"; * **трехходовой кран** для ручного управления направлением тока отделяемого;   Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУ  Стерилизация: оксидом этилена  Срок годности: 5 лет. |
| 4 | Набор для дренирования плевральной полости исполнение II (четыре иглы в комплекте) | Набор для дренирования плевральный полости, однократного применения, стерильный предназначен для пункции и дренирования плевральной полости пациента с целью удаления воздуха, экссудата или гноя из плевральной полости (эвакуация патологического отделяемого) путём отсасывания с использованием шприца.  СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛНЕНИЕ II:   * иглы пункционные с остроконечным срезом, выполнены из медицинской стали и полипропилена, снабжены разъемом "Луер-лок", размер игл (**набор комплектуется любым количеством игл по требованию заказчика из указанных типоразмеров**): * 1,1х80 мм (G19х3⅛"), * 1,6х80 мм (G16х3⅛"), * 1,8х80 мм. (G15х3⅛"), * 2,1х80 мм (G14х3⅛"); * пакет для сбора отделяемого объемом 2000 мл, имеет градуировку объёма от 100 мл. до 2000мл., прозрачную удлинительную линию длиной 850±50 мм. из   поливинилхлорида с коннектором "Луер-лок" типа "female". Внутри пакета, на входе в него удлинительной линии, имеется обратный клапан, который не позволяет содержимому пакета выходить наружу при перемещении пакета после проведения пункции и дренирования; * шприц трехкомпонентный вместимостью 50/60 мл с наконечником "Луер-лок"; * **двойной обратный клапан** для автоматического управления направлением тока отделяемого;   Набор для дренирования плевральной полости упакован в двойную стерильную упаковку. Внутренняя упаковка набора представляет собой полиэтиленовый чехол с перфорациями (отверстиями) с вложенным в неё набором помещена в герметичную наружную потребительскую упаковку с маркировкой согласно требованиям ТВНЛ.942414.024 ТУ  Стерилизация: оксидом этилена  Срок годности: 5 лет. |